附件1：

运城师范高等专科学校

家属院门面房电路改造工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| 1 | 电缆保护管 | 1. 名称：电缆保护管
2. 材质：塑料管
3. 规格：PC50
4. 敷设方式：明敷
 | m |
| 2 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆
2. 型号：YJV5\*25
3. 敷设方式、部位：穿管敷设
 | m |
| 3 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆终端头
2. 型号：YJV5\*25
3. 电压等级（KV）：1KV以下
 | 个 |
| 4 | 配电箱 | 1. 名称：一表箱
2. 电表为预付费插卡电表
3. 安装方式：悬挂式
4. 接线端子安装
 | 台 |
| 5 | 配管 | 1. 名称：电线管
2. 材质：塑料管
3. 规格：PC25
4. 配置方式：明配
 | m |
| 6 | 配线 | 1. 名称：管内穿线
2. 型号：BV4mm2
 | m |
| 7 | 打洞（孔） | 1. 名称：墙体钻孔
2. 规格：孔外径30mm
3. 水钻
 | 个 |
| 8 | 脚手架搭拆 | 1. 场内、场外材料搬运
2. 搭、拆脚手架
3. 拆除脚手架后材料的堆放
 | 项 |

附件2：

运城师范高等专科学校

家属院门面房电路改造项目询价报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价金额（单位：元） | 备 注 |
| 家属院门面房电路改造 |  |  |

报价公司（盖章）：

 年 月 日