附件1：

2025年冬季供暖维修询价报价表

单位：运城师范高等专科学校

| 项目名称 | 工程量清单 |
| --- | --- |
| 2025年冬季供暖维修 | - 一、餐厅南三道（六路）供、回水管： - 镀锌钢管 θ40 90m； - 法兰阀门 θ40 6套； - 冲压弯头 θ40 12个； - 保温 θ40 90m； - 辅材及人工费； - 二、餐厅西暖沟内供、回水管： - 1.镀锌钢管 θ65 60m； - 2.法兰阀门 θ65 2套； - 3.冲压弯头 θ65 4个； - 4.保温 θ65 60m； - 5.辅材及人工费； - 三、1号教学楼东暖气供、回水管： - 镀锌钢管 θ50 6m； - 法兰阀门 θ50 2套； - 冲压弯头 θ50 2个； - 保温 θ50 6m； - 辅材及人工费； 四、餐厅地下室更换6处供暖进、回水镀锌钢管，12米，并进行保温管处理。 |
| 报 价（元） |  |

报价公司（盖章）：

年   月   日