附件1

运城师范高等专科学校

舞蹈实训演艺厅灯光、耳麦及电料采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间照明改造 | LED灯 | 移动4只LED，会议与空间照明双控合并改造 | 1套 |
| 2 | 防水防尘四眼面光 | 二合一 | 整灯功率：#200W 电压：100V~220V/50~60Hz 光源：4颗50W灯珠 材质：压铸铝 工作温度：-20-41℃ 工作寿命：60000小时 认证：LCE，ROHS认证 控制模式DMX512、自走、主从控制颜色·四颗正白/四颗暖色/两白两暖双色可选光束角度：15-25-45-60°：3200-6500K 可选调光器：0~100% 冷白色频闪：1-20次/秒 灯管光通量（M):7950CRI(RA>)80 | 10盏 |
| 3 | 无线耳麦 | 耳挂 |  | 16个 |
| 4 | 电料 | 线材及辅件 | 漏电保护器1个、15米2.5平方地拉线、10米3芯2.6平方线+16A插板 | 1批 |
| 5 | 高空施工安装调试费 |  |  | 1项 |