附件：

灭火器充装及罐体更换项目

询价报价表

单位：运城师范高等专科学校

| 项 目 名 称 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火器充装及罐体更换项目 | 1.需充气加压8KG干粉灭火器182具，35KG手推车灭火器4具； 2.更换灭火器罐体8KG干粉灭火器85具，3升二氧化碳灭火器29具。 |  |  |

报价公司（盖章）：

年   月   日